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Опросный лист
для запроса осушителя сжатого воздуха
1. Общие сведения:
	Дата заполнения
	

	ФИО контактного лица
	

	Должность
	

	Номер телефона, е-mail
	

	Наименование и адрес заказчика
	

	Контактное лицо заказчика, номер телефона
	

	Необходимость проведения ШМР/ ПНР
(указать отдельно для ШМР и ПНР)
	

	Адрес доставки / Самовывоз
	


2. Параметры осушителя (просим заполнить всё что знаете):
	№
	Параметр
	Единицы измерения
	Значение

	1
	Требуемая точка росы под давлением
	0C
	

	2
	Требуемый класс чистоты сжатого воздуха
по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016
	[A:B:C]
	

	3
	Тип (рефрижераторный или адсорбционный)
	-
	

	4
	Пропускная способность
	м3/мин
	

	5
	Рабочее давление
	МПа
	

	6
	Температура сжатого воздуха
	0C
	

	7 
	Температура окружающей среды
	0C
	

	8
	Охлаждение (воздушное или водяное)
	-
	

	9
	Система управления (требуется ли микропроцессорный контроллер)
	-
	




2.1. Дополнительно для адсорбционного осушителя:
	№
	Параметр
	Единицы измерения
	Значение

	1
	Способ регенерации (горячая/ холодная)
	-
	

	2
	Потери сжатого воздуха на регенерацию
(15, 6, 2, 0)
	%
	

	3
	Управление регенерацией по датчику точки росы (требуется/ не требуется)
	-
	


3. Комментарии:
	


Заполненный опросный лист просим направить на электронную почту zapros@zif.su
Мы свяжемся с вами в течении одного рабочего дня с момента получения запроса.
По всем вопросам можно связаться с нами по тел.: 8-800-200-28-43.
image1.png




image2.png
MAW




